| 挡板式 |  | 型号 | 直径 | 连接 | 控制 | 显示 | 输出信号 | 现场测量 | 最大压力 | 最大温度 | 水 | 油 | 气体/空气 | 腐蚀 | 杂项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 挡板 |  | UR3K UMK3 | 10-50 | 黄铜母螺纹 |  |  |  |  | 25 | 110 |  | √ | √ |  | Honsberg连接系统 |
|  |  |  |  | 不锈钢母螺纹 |  |  |  |  | 25 | 110 |  | √ | √ |  |  |
|  |  |  | 15-80 | 黄铜焊接管套 |  |  |  |  | 25 | 110 |  | √ | √ |  |  |
|  |  |  |  | 不锈钢焊接管套 |  |  |  |  | 25 | 110 |  | √ | √ |  |  |
|  |  |  | 10-50 | 黄铜母螺纹 |  |  |  |  | 25 | 110 |  | √ | √ |  |  |
|  |  |  |  | 不锈钢母螺纹 |  |  |  |  | 25 | 110 |  | √ | √ |  |  |
|  |  |  | 15-80 | 黄铜焊接管套 |  |  |  |  | 25 | 110 |  | √ | √ |  |  |
|  |  |  |  | 不锈钢焊接管套 |  |  |  |  | 25 | 110 |  | √ | √ |  |  |
|  |  | UR1/ UR2 | 10-50 | 黄铜母螺纹 |  |  |  |  | 25 | 110 |  | √ | √ |  |  |
|  |  |  |  | 不锈钢母螺纹 |  |  |  |  | 25 | 110 |  | √ | √ |  |  |
|  |  |  | 15-80 | 焊接管套 |  |  |  |  | 25 | 110 |  | √ | √ |  |  |
|  |  | U1 | 10-50 | 黄铜母螺纹 |  |  |  |  | 16 | 60 |  | √ | √ |  |  |
|  |  | UB1 | 25— 200 | 黄铜公螺纹 |  |  |  |  | 16 | 140 |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 不锈钢公螺纹 |  |  |  |  | 16 | 140 |  | √ |  | √ |  |
|  |  |  | 40— 200 | 黄铜法兰 |  |  |  |  | 16 | 140 |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 不锈钢法兰 |  |  |  |  | 16 | 140 |  | √ |  | √ |  |
|  |  | CM2K | 25— 200 | 黄铜公螺纹 |  |  |  |  | 25 | 110 |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 不锈钢公螺纹 |  |  |  |  | 25 | 110 |  | √ |  |  |  |
|  |  | CRG | 25— 200 | 黄铜公螺纹 |  |  |  |  | 11 | 110 |  | √ | YR |  |  |
|  |  |  |  | 不锈钢公螺纹 |  |  |  |  | 11 | 110 |  | √ |  | √ |  |
|  |  | VM | 40— 200 | 黄铜法兰 |  |  |  |  | 16 | 90 |  | √ | √ |  |  |
|  |  |  |  | 不锈钢法兰 |  |  |  |  | 16 | 90 |  | √ | √ |  |  |
|  |  | TZ1 | 40— 100 | 黄铜法兰 |  |  |  |  | 16 | 90 |  |  | √ |  |  |
|  |  |  |  | 不锈钢法兰 |  |  |  |  | 16 | 90 |  |  | √ |  |  |
|  |  | UZ | 15-80 | 黄铜母螺纹 |  |  |  |  | 6 | 100 |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 不锈钢母螺纹 |  |  |  |  | 6 | 100 |  | √ |  | √ |  |
| 动态翻板 |  | XF | 8-20 | 黄铜母螺纹 |  |  |  |  | 16 | 70 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 不锈钢母螺纹 |  |  |  |  | 16 | 70 |  |  |  | √ |  |
|  |  |  |  | 塑料母螺纹 |  |  |  |  | 16 | 70 |  |  |  |  |  |