| 垂直浮子 |  | 型号 | 直径 | 连接 | 控制 | 显示 | 输出信号 | 现场测量 | 最大压力 | 最大温度 | 水 | 油 | 气体/空气 | 腐蚀 | 杂项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 玻璃 |  | GR-065 GR-150 | 4 4 | 不锈钢母螺纹 不锈钢母螺纹 |  |  |  |  | 10 10 | 90 |  |  |  |  | 阀门 阀门 |
|  |  | VL | 15-25 15-25 | 黄铜母螺纹 不锈钢母螺纹 |  |  |  |  | 10 10 | 100100 |  | √√ | √ √ | √ |  |
| 塑料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
|  |  | UK-200 UK-040 | 8 8 8 8 | 黄铜母螺纹 不锈钢母螺纹 黄铜母螺纹 不锈钢母螺纹 |  |  |  |  | 6 6 6 6 | 65 65 65 65 |  |  |  |  | 阀门 阀门 阀门 阀门 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
|  |  | UK-044 | 8 | 塑料母螺纹 |  |  |  |  | 6 | 65 |  |  |  |  |  |
|  |  | UK-047 UK-048 | 15 20 | 塑料母螺纹 塑料母螺纹 |  |  |  |  | 6 6 | 65 65 |  |  |  |  |  |
|  |  | UK-050 | 25 | 塑料母螺纹 |  |  |  |  | 6 | 25 |  |  |  |  | 阀门 |
|  |  | GK GKL | 10-2525-50 | 铸铁母螺纹 铸铁母螺纹 |  |  |  |  | 6 6 | 60 60 |  |  |  |  |  |