| 液位 |  | 型号 | 连接 | 控制 | 显示 | 输出信号 | 现场测量 | 最大压力 | 最大温度 | 水 | 油 | 气体/空气 | 腐蚀 | 杂项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 浮子 |  | NM-..HP | 塑料公螺纹 |  |  |  |  | 5 | 60 |  |  |  |  |  |
|  |  | NM-..HK | 不锈钢公螺纹 |  |  |  |  | 15 | 105 |  |  |  |  |  |
|  |  | NMS-..HK | 不锈钢公螺纹 |  |  |  |  | 40 | 105 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 不锈钢公螺纹 |  |  |  |  | 12 | 105 |  |  |  |  |  |
|  |  | SB-..HM | 黄铜公螺纹 |  |  |  |  | 12 | 105 |  |  |  |  |  |
|  |  | NR | 铝法兰 |  |  |  |  | 15 | 100 |  |  |  |  | 1-4开关 |
|  |  |  | 不锈钢公螺纹 |  |  |  |  | 15 | 100 |  |  |  |  | 1-4开关 |
|  |  | LC | 黄铜公螺纹 |  |  |  |  | 20 | 105 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 不锈钢公螺纹 |  |  |  |  | 40 | 105 |  |  |  |  |  |
|  |  | RW-..HK | 不锈钢公螺纹 |  |  |  |  | 6 | 200 |  |  |  |  |  |
|  |  | RWI-..PP | 塑料公螺纹 |  |  |  |  | 6 | 80 |  |  |  |  |  |
|  |  | RWI-..PV | 塑料公螺纹 |  |  |  |  | 6 | 130 |  |  |  |  |  |
|  |  | MW3/NW3 | 黄铜公螺纹 |  |  |  |  | 25 | 110 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 不锈钢公螺纹 |  |  |  |  | 10 | 110 |  |  |  |  |  |
|  |  | NW1 | 黄铜公螺纹 |  |  |  |  | 25 | 110 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 不锈钢公螺纹 |  |  |  |  | 10 | 110 |  |  |  |  |  |
|  |  | CWE | 黄铜公螺纹 |  |  |  |  | 11 | 120 |  |  |  |  |  |
|  |  | MWI | 黄铜公螺纹 |  |  |  |  | 15 | 180 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 不锈钢公螺纹 |  |  |  |  | 15 | 180 |  |  |  |  |  |
|  |  | NG | 铝母螺纹 |  |  |  |  | 8 | 75 |  |  |  |  |  |
| 可视玻璃 |  | NBS | 黄铜公螺纹 |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |
|  |  | NA | 黄铜公螺纹 |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |
|  |  | NB | 黄铜公螺纹 |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |
|  |  | NL | 钢公螺纹 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 不锈钢公螺纹 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |