| 压力 |  | 型号 | 连接 | 控制 | 显示 | 输出信号 | 现场测量 | 最大压力 | 最大温度 | 水 | 油 | 气体/空气 | 腐蚀 | 杂项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 控制 |  | PH | 黄铜公螺纹 钢质公螺纹 不锈钢公螺纹 |  |  |  |  | 30 300 300 | 60 60 60 |  |  | √ √ √ | √ |  |
|  |  | PM | 黄铜公螺纹 钢质公螺纹 不锈钢公螺纹 |  |  |  |  | 30 300 300 | 60 60 60 |  |  | √ √ √ | √ |  |
|  |  | PI | 铝质公螺纹 |  |  |  |  | 600 | 60 |  |  | √ |  |  |
|  |  | VP | 钢质公螺纹 |  |  |  |  | 20 | 60 |  |  | √ |  | 真空 |
|  |  |  | 不锈钢公螺纹 |  |  |  |  | 20 | 60 |  |  | √ |  |  |
|  |  | MD | 喷嘴 |  |  |  |  | 0.3 | 60 |  |  |  |  | 差压 |
| 测量 |  | PS | 不锈钢公螺纹 |  |  |  |  | 200 | 150 |  |  | √ |  |  |
|  |  | EPS | 不锈钢公螺纹 |  |  |  |  | 600 | 80 |  |  | √ | √ |  |
|  |  | EPS1 | 不锈钢公螺纹 |  |  |  |  | 400 | 80 |  |  | √ | √ |  |
|  |  | EDP1 | 不锈钢母螺纹 |  |  |  |  | 400 | 85 |  |  | √ | √ | 差压 |