| 热式、感应式、涡流 |  | 型号 | 直径 | 连接 | 控制 | 显示 | 输出信号 | 现场测量 | 最大压力 | 最大温度 | 水 | 油 | 气体/空气 | 腐蚀 | 杂项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 热式 |  | EFKP | 10-400 50-400 | 不锈钢公螺纹 食品级传感器 |  |  |  |  | 100 100 | 70 70 |  | √√ |  | √ √ |  |
|  |  | EFKM | 10-400 50-400 | 不锈钢公螺纹 食品级传感器 |  |  |  |  | 100 100 | 70 70 |  | √√ |  | √ √ |  |
|  |  | EFK2 | 10-400 50-400 | 不锈钢公螺纹 食品级传感器 |  |  |  |  | 100 100 | 70 70 |  | √√ |  | √ √ |  |
|  |  | Flex-FIN | 6-10 | 不锈钢管 |  |  |  |  | 100 | 70 |  | √√ |  | √ √ |  |
|  |  | EFKS | 10-400 50-400 | 不锈钢公螺纹 食品级传感器 |  |  |  |  | 100 100 | 70 70 |  | √√ |  | √ √ |  |
|  |  | EEFK |  | 变送器 |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |
| 感应式 |  | FIS | 25-400 50-150 | 不锈钢焊座 PP夹紧座 |  |  |  |  | 25 10 | 150 150 |  |  |  | √ |  |
| 涡流 |  | CF | 8-32 8-32 8-32 | 黄铜母螺纹 不锈钢母螺纹 塑料母螺纹 |  |  |  |  | 16 16 16 | 80 80 80 |  | √√√ | √ |  |  |